## Sheet1
PRILOG I.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - TROŠKOVNIK
Sustav za mjerenje pokreta očiju
Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno bez PDV-a
1. | SUSTAV ZA MJERENJE POKRETA OČIJU
1.1. | Sustav za detekciju, praćenje i bilježenje pokreta oka mora zadovoljiti sljedeće: Uređaj za bilježenje montira se uz zaslon računala Mogućnost binokularnog praćenja pokreta očiju Vodoravno i okomito mjerenje, mjerenje veličine zjenice Frekvencija uzorkovanja: minimalno 120 Hz monokularno/binokularno Pokrivenost polja praćenja: minimalno 32 cm x 20 cm Prosječna točnost: 0,25°- 0,30° Preciznost mjerenja sakada: min. 0,05° Vrijeme oporavka: M ≤ 8.5 msec pri min 120 Hz Latencija sustava: M ≤ 25 msec pri min 120 Hz Izlazni podaci: položaj fiksacije unutar X i Y koordinata, veličina zjenice s mogućnošću eksportiranja sirovih podataka Operativni sustav Windows 11 Tehnička potpora proizvođača min 2 godine Uz sustav se isporučuje i stolno računalo, sustav Windows 11, kompatibilan sa sofverom navedenom u stavkama 1.2. troškovnika, konfiguriran za korištenje uređaja za bilježenje naveden u istoj ovoj stavci 1.1., s odgovarajućim kablovima i audio/video sinkronizacijom od +/- 2 msec uz poseban brzi ulaz namijenjen za vezu s uređajem za bilježenje | KOM | 1
1.2. | Odgovarajući softver za izradu eksperimenata i analizu podataka uz mogućnost izvoza podataka u .txt i/ili .xls formatu kompatibilan sa stavkom 1.1. Osigurana podrška u trajanju 4 sata (2 puta po 2 sata) za početak korištenja softvera, pristup akademskim portalima proizvođača, uključen orijentacijski i instalacijski poziv. | KOM | 1
|  | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | UKUPNA CIJENA S PDV-om: |  |  | 0
* NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan ponuditi sve stavke iz troškovnika
Rok isporuke predmeta nabave je 30 dana od dana stupanja Ugovora na snagu